**Приложение 1**

**Объекты комплекса электроснабжения г. Карталы Челябинской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Право собственности |
| 1 | Здание ТП № 74 (отдельностоящее). Площадь: 52,6 кв.м. Адрес: г. Карталы, ул. Калмыкова, д.3Т, ввод в эксплуатацию-1989г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983091 от 11.01.2009 |
| 2 | Здание ТП № 32 (отдельностоящее) .Площадь: 19.2 кв.м. Адрес: г. Карталы, ул. Акмолинская, 69Т , ввод в эксплуатацию-1957г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983090 от 11.01.2009 |
| 3 | Здание ТП № 46 (отдельностоящее). Площадь: 18,9 кв.м. Адрес: г. Карталы, ул. Ленина, 40 | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 812937 от 11.01.2009 |
| 4 | Здание ТП № 51 (отдельностоящее). Площадь: 43,3 кв.м. Адрес: г. Карталы, ул.Пушкина, ДЦ Россия, ввод в эксплуатацию - 1965г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983815 от 16.02.2009 |
| 5 | Здание ТП - ТП № 91 (отдельностоящее). Площадь: 106,1 кв.м. Адрес: г. Карталы, ул.Жданова, 3 т , ввод в эксплуатацию 1995 г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983814 от 16.02.2009 г. |
| 6 | Нежилое помещение № 1 - Здание ТП № 90 для 84. Площадь: 110,2 кв.м. Адрес: г. Карталы, ул.Жданова, 1т , ввод в эксплуатацию-1994г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983701 от 16.02.2009 г. |
| 7 | Здание ТП № 42 (отдельностоящее). Площадь: 49,1 кв.м. Адрес: г. Карталы, ул.Славы, 14Т, ввод в эксплуатацию 1982г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 812940 от 11.01.2009 г. |
| 8 | Здание ТП № 7 (отдельностоящее). Площадь: 41,8 кв.м. Адрес: г. Карталы, ул.Пушкина, 4Т, ввод в эксплуатацию 1970г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 812939 от 11.01.2009 |
| 9 | Здание ТП № 5 (отдельностоящее). Площадь: 51,8 кв.м. Адрес:г. Карталы, ул.Стройплощадка, 25Т, ввод в эксплуатацию1980г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 812938 от 11.01.2009 |
| 10 | Здание ТП № 2 - общежитие (отдельностоящее). Площадь: 64,5 кв.м. Адрес: г. Карталы, ул.Стройплощадка, 2Т , ввод в эксплуатацию - 1969г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983008 от 11.01.2009 |
| 11 | Здание ТП № 34 (отдельностоящее). Площадь: 43 кв.м. Адрес: г. Карталы, ул.Акмолинская, 64 , ввод в эксплуатацию 1963г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 812941 от 11.01.2009 |
| 12 | Сооружение - ЛЭП - 0,4 КВ (кабельная) ТП-51. Протяженность: 150 м. Адрес: г. Карталы, от ТП-51 до дома № 7 по ул. Пушкина, ввод в эксплуатацию-1988г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983069 от 12.01.2009 |
| 13 | Сооружение - ЛЭП - 0,4 КВ (воздушная) ТП-48 молодежное общежитие. Протяженность: 1128 м. Адрес: г. Карталы, от ТП-48 ж/б опора № 1 до ж/б опоры № 6 около общежития ул. Орджоникидзе, ввод в эксплуатацию 1963г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983023 от 12.01.2009 |
| 14 | Сооружение - ЛЭП - 0,4 КВ (воздушная) ТП-48 терапия, стадион. Протяженность: 1058 м. Адрес: г. Карталы, от № ТП-48 до ж/б опоры № 5 терапия, стадион, ввод в эксплуатацию 1961г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 812942 от 11.01.2009 |
| 15 | Сооружение - ЛЭП - 0,4 КВ (воздушная) электростанция № 2 Сельстрой. Протяженность: 1642 м. Адрес: г. Карталы, от электростанции № 2 до дер. Столба № 10 около дома № 4 по пер. Цесовский, по пер. Кривой до дер. Столба № 24 около дома № 1а, по пер. Складской до дер. столба № 45 около дома № 5а, ввод в эксплуатацию 1954г | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983004 от 11.01.2009 |
| 16 | Сооружение - ЛЭП - 0,4 КВ (кабельная) ТП-48 котельная, столовая. Протяженность: 83 м. Адрес: г.Карталы, от ТП48 до здания по ул. Ленина,16, ввод в эксплуатацию-1961 г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983188 от 19.01.2009 |
| 17 | Сооружение - ЛЭП - 0,4 КВ (кабельная) ТП-54 д/с № 82. Протяженность: 200 м. Адрес: г. Карталы, от ТП-54 до детского сада № 82 по ул. Орджоникидзе, ввод в эксплуатацию-1971г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983267 от 19.01.2009 |
| 18 | Сооружение - ЛЭП - 0,4 КВ (каб.) ТП-54 интернат. Протяженность: 2865 м. Адрес: г. Карталы, от ТП-54 до ж/б опоры № 2 ит 17Л по ул. Орджоникидзе, ввод в эксплуатации 1961г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983010 от 11.01.2009 |
| 19 | Сооружение - ЛЭП - 0,4 КВ (кабельная) от ТП-18. Протяженность: 465 м. Адрес: г. Карталы, от ТП-18 д дома № 8 по ул. Славы, ввод в эксплуатацию-1991г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983372 от 26.01.2009 |
| 20 | Сооружение - ЛЭП - 0,4 Кв (кабельная) ТП-51 ТП-7. Протяженность: 440 м. Адрес: г. Карталы, от ТП-51 по ул. Пушкина до ТП-7 по ул. Пушкина, ввод в эксплуатацию - 1970г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983334 от 26.01.2009 |
| 21 | Сооружение - ЛЭП - 0,4 КВ (кабельная) энергоснабжения в 60- кв.дому. Протяженность: 400 м. Адрес: г. Карталы, от Тп-18 до ввода в жилой дом по адресу: г. Карталы, ул. Славы, д. 8, ввод в эксплуатацию- 1991г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983265 от 19.01.2009 |
| 22 | Сооружение - ЛЭП - 0,4 КВ ТП-51. Протяженность: 246 м. Адрес: г. Карталы, от ТП-51 до ввода в жилой дом по ул. Ленина № 9А, до ввода в жилой дом ул. Ленина № 5А, ввод в эксплуатацию-1969 г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983182 от 16.01.2009 |
| 23 | Сооружение - ЛЭП - 0,4КВ ТП-8 ясли № 93. Протяженность: 192 м. Адрес: г. Карталы, от ТП-8 до детского сада № 93 по ул. Лобырина, ввод в эксплуатацию-1969г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983256 от 16.01.2009 |
| 24 | Сооружение - ЛЭП - 6 КВ (кабельная) ТП-78 кв.дома. Протяженность: 110 м. Адрес: г. Карталы, от ТП-к до жилого дома по ул. Славы, 12, ввод в эксплуатацию - 1980г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983326 от 26.01.2009 |
| 25 | Сооружение - ЛЭП - 6 КВ ТП-51 ТП-2. Протяженность: 310 м. Адрес: г. Карталы, от ТП-51 ул. Пушкина до ТП-2 ул. Калмыкова, ввод в эксплуатацию-1968г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983255 от 16.01.2009 |
| 26 | Сооружение - ЛЭП (воздушная) на усиление водоснабжения КТП-64. Протяженность: 580 м. Адрес: г. Карталы, ул. Калмыкова, 10Г, ввод в эксплуатацию 1983г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983370 от 26.01.2009 |
| 27 | Сооружение - ЛЭП -0,4 КВ (возд.). Протяженность: 176 м. Адрес: г. Карталы, от дер. Опоры № 1 около ТП 46 до ж/б опоры № 2 по ул. Ленина, 36 до дер. Опоры № 8 по ул. Ленина, 44, ввод в эксплуатацию - 1963 г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983025 от 12.01.2009 |
| 28 | Сооружение - ЛЭП 0,4 КВ (воздушная) ТП-32 городок. Протяженность: 9653 м. Адрес: г. Карталы, от ТП-32 по адресу: г. Карталы, ул. Акмолинская до дер. Опоры № 35 около дома № 42 по ул. Станционная, ввод в эксплуатацию-1957г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983094 от 11.01.2009 |
| 29 | Сооружение - ЛЭП-0,4 КВ ТП-23 универмаг. Протяженность: 66 м. Адрес: г. Карталы, от ТП-23 ПО ул. Пушкина, до дер. Опоры № 1 возле дома № 22 по ул. Пушкина, ввод в эксплуатацию-1954г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983049 |
| 30 | Сооружение - ЛЭП-0,4 КВ ТП-51 больница. Протяженность: 400 м. Адрес: г. Карталы, от ТП-51 ул. Пушкина до ввода в здание больницы ул. Ленина, ввод в эксплуатацию 1969 г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983153 от 14.01.2009 |
| 31 | Сооружение - ЛЭП-0,4 КВ (воздушная) Карталы-1 ТП-48 освещение улиц. Протяженность: 2327,35 м. Адрес: г. Карталы, от ТП-48 до ж/б опоры № 45, ж/б опоры № 25, ж/б опоры № 11, ж/б опоры № 14, ж/б № 1, ж/б опоры № 45, ж/б опоры № 38, ж/б опоры № 41, ж/б опоры № 54, ж/б опоры № 71, ж/б опоры № 81, ж/б опоры № 78, ж/б опоры № 84, ввод в эксплуатацию 1960г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983009 от 11.01.2009 |
| 32 | Сооружение - ЛЭП-0,4 КВ (воздушный) пост "А". Протяженность: 1625 м. Адрес: г. Карталы, от поста "А" до дер. Опоры № 7 около дома № 7, ШБЗ, ввод в эксплуатацию - 1965г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983093 от 11.01.2009 |
| 33 | Сооружение ЛЭП-0,4 КВ (воздушная). Протяженность: 1752 м. Адрес: г. Карталы, ул. Ленина, от ТП-49 до дер. Опоры № 6 около дома № 29 п. Западный | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983816 от 16.02.2009 |
| 34 | Сооружение - ЛЭП-0,4 КВ (воздушная) бараки ПЧ-14. Протяженность: 437 м. Адрес: г. Карталы, от ж/б опоры № 1 по пер. Нефтебазный до дер. Опоры № 4, № 1, № 5, № 10 по пер. Путепроводный, ввод в эксплуатацию 1961г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 812945 от 11.01.2009 |
| 35 | Сооружение - ЛЭП-0,4 КВ (воздушная) к 48 кв.дому. Протяженность: 350 м. Адрес: г. Карталы, от светильника № 1 возле дома № 10 по ул. Славы до светильника № 9 возле дома № 14а по ул. Славы, от светильника № 1 возле дома № 16а по ул. Славы до светильника № 4 возле дома № 7 по ул. Жданова, ввод в эксплуатацию- 1982 | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983371 от 26.01.2009 |
| 36 | Сооружение - ЛЭП-0,4 КВ (воздушная) наружное освещение дома. Протяженность: 643,5 м. Адрес: г. Карталы, от ж/б опоры № 1 около жилого дома по адресу: г. Карталы, ул. Славы, д. 8, до ж/б опоры № 4 около дома по адресу: г. Карталы, ул. Братьев Кашириных, д. 2а, ввод в эксплуатацию-1982г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983373 от 26.01.2009 |
| 37 | Сооружение - ЛЭП-0,4 КВ (воздушная) ТП-1. Протяженность: 160 м. Адрес: г. Карталы, от дер. Опоры № 1 по ул. Ленина, 38, 34 до дер. Опоры № 6 по ул. Орджоникидзе, ввод в эксплуатацию-1954 г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 812943 от 11.01.2009 |
| 38 | Сооружение - ЛЭП-0,4 КВ (воздушная) ТП-23 - хирургия. Протяженность 636 м. Адрес: г. Карталы, от опоры № 1 возле дома № 22 по ул. Пушкина до дер. Опоры № 6 возле дома № 17 по ул. Ленина, до дер. Опоры № 10 возле дома № 19 по ул. Ленина, до дер. Опоры № 7 возле здания клуба по ул. Пушкина № 32, ввод в эксплуатацию 1961г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АГ 165364 (повторное) |
| 39 | Сооружение - ЛЭП-0,4 КВ (воздушная) ТП-23. Протяженность: 2090 м. Адрес: г. Карталы, от ТП-23 до дер. Опоры № 1 около дома № 20 по ул. Пушкина, от дер. Опоры № 1 до дер. Опоры № 3 около № 13 по ул. Пушкина, от дер. Опоры № 3 до дер. Опоры № 4 около дома № 12 по ул. Ленина, от дер. опоры № 3 до дер. опоры № 8 около здания евросеть по ул. Ленина, ввод в эксплуатацию - 1963 г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983092 от 11.01.2009 |
| 40 | Сооружение - ЛЭП-0,4 КВ (воздушная) ТП-23 магазин. Протяженность: 98 м. Адрес: г. Карталы, от опоры № 1 возле ТП-23 до дер. Опоры № 4 возле дома № 13 по ул. Пушкина, ввод в эксплуатацию 1963г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983028 от 12.01.2009 |
| 41 | Сооружение - ЛЭП-0,4 Кв (воздушная) ТП-23 освещение. Протяженность: 1448 м. Адрес: г. Карталы, ж/б опоры № 1 дома № 1 по ул. Славы до ж/б опоры № 35 возле дома № 25 по ул. Ленина, до ж/б опоры № 45 по ул. Пушкина, ввод в эксплуатацию-1954 г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983066 от 12.01.2009 |
| 42 | Сооружение - ЛЭП-0,4 КВ (воздушная) ТП-32 кр. угол. клуб. Протяженность: 69 м. Адрес: г. Карталы-2, от дер. Опоры № 1 до дер. Опоры № 4, ввод в эксплуатацию 1957г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983022 от 12.01.2009 |
| 43 | Сооружение = ЛЭП-0,4 КВ (воздушная) ТП-34 насосная. Протяженность: 3965 м. Адрес: г. Карталы, от ТП-34 до дер опоры № 14 около дома № 60 по ул. Акмолинская, ввод в эксплуатацию 1961г | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983003 от 11.01.2009 |
| 44 | Сооружение - ЛЭП-0,4 КВ (воздушная) ТП-46. Протяженность: 104 м. Адрес: г. Карталы, от дер. Опоры № 1 около ТП 46 до ж/б опоры № 6 по пер. Блюхера, 2, ввод в эксплуатацию-1963г. | Свидетельство о гос. Регистрации собственности 74АА 983065 от 12.01.2009 г. |
| 45 | Сооружение - ЛЭП-0,4 КВ (воздушная) ТП-46. Протяженность: 140 м. Адрес: г. Карталы, от ТП-46 до ввода в жилой дом 2а по пер. З.Космодемьянской, ввод в эксплуатацию - 1968 г. | Свидетельство о гос. Регистрации собственности 74АА 983070 от 12.01.2009 г. |
| 46 | Сооружение - ЛЭП-0,4 КВ (воздушная) ТП-48 котельная. Протяженность: 250 м. Адрес: г. Карталы, от ТП 48 до здания котельной по ул. Ленина, ввод в эксплуатацию -1969 г. | Свидетельство о гос. Регистрации собственности 74АА 983062 от 12.01.2009 г. |
| 47 | Сооружение - ЛЭП-0,4 КВ (воздушная) ТП-49. Протяженность: 400 м. Адрес: г. Карталы, от ж/б опоры № 1 около ТП 49 по ул. Ленина, 35 до дер. Опоры № 3 около конторы ОРС по ул. Пушкина, до дер. Опоры № 7 по ул. Пушкина, 36, ввод в эксплуатацию -1962г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983067 от 12.01.2009 |
| 48 | Сооружение - ЛЭП-0,4 КВ (возд.) ТП-49. Протяженность: 78 м. Адрес: г. Карталы, от дер. Опоры № 1 около ТП 49 до дер. Опоры № 4 около СЭС по ул. Ленина, ввод в эксплуатацию 1963г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983026 от 12.01.2009 |
| 49 | Сооружение - ЛЭП-0,4 КВ (воздушная) ТП-51. Протяженность: 376 м. Адрес: г. Карталы, от ж/б опоры № 1 возле ТП-51 до дер. Столба № 3, № 5 возле дома № 10 по ул. Пушкина, до светильника № 1 возле дома № 5 по ул. Ленина, до ж/б опоры № 8 возле дома № 4 по ул. Пушкина, ввод в эксплуатацию-1969г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983329 от 26.01.2009 |
| 50 | Сооружение ЛЭП-0,4 КВ (воздушная) ТП-8 магазин. Адрес: 513 м. Адрес: г. Карталы, от ж/б опоры № 1 возле ТП-8 до ж/б опоры № 6, до ж/б опоры № 7, до дер. Опоры № 3 возле школы № 131, от № 6 до дер. Опоры № 10 по ул. Крупской, ввод в эксплуатацию - 1969г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983024 от 12.01.2009 |
| 51 | Сооружение - ЛЭП-0,4 КВ (воздушная) электростанция № 2 Автоклуб. Протяженность: 8906 м. Адрес: г. Карталы, от дер. Столба № 2 литер № 12л до дер. Столба № 12 ул. Клубная до дер. Столба № 28 около дома № 2, до дер. Столба № 37 около здания автошколы, ввод в эксплуатацию 1954г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983006 от 11.01.2009 |
| 52 | Сооружение - ЛЭП-0,4 КВ (кабельная) ТП-46 детский сад"Березка". Протяженность: 46 м. Адрес: г. Карталы, от ж/б опоры № 3 Лит до дер. Опоры № 2 около детского сада "Березка", пер. З. Космодемьянской, ввод в эксплуатацию- 1954г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983063 от 12.01.2009 |
| 53 | Сооружение - ЛЭП-0,4 КВ (кабельная). Протяженность: 90 м. Адрес: г. Карталы, от ТП-18 до дома №2/7 по ул. Славы, ввод в эксплуатацию - 1991г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983705 от 16.02.2009 |
| 54 | Сооружение 0 ЛЭП-0,4 КВ (кабельная) для 84 кв. дома. Протяженность: 260 м. Адрес: г. Карталы, от ТП-74 до дома № 4-а по ул. Калмыкова, ввод в эксплуатацию - 1990г. | Свидетельство о гос. Регистрации собственности 74АА 983330 от 26.01.2009 г. |
| 55 | Сооружение - ЛЭП-0,4 КВ (кабельная) от ТП-89 кв. жилого дома Славы-2 до домов. Протяженность: 290 м. Адрес: г. Карталы, от ТП-18 до жилого дома по ул. Славы 2/3, ввод в эксплуатацию-1990г. | Свидетельство о гос. Регистрации собственности 74АА 983325 от 26.01.2009 г. |
| 56 | Сооружение - ЛЭП-0,4 КВ (кабельная) тепловой пункт. Протяженность: 415 м. Адрес: г. Карталы, от ТП-74 до ввода в здание теплового пункта по ул. Калмыкова, ТП-18, ввод в эксплуатацию 1989 г. | Свидетельство о гос. Регистрации собственности 74АА 983702 от 16.02.2009 г. |
| 57 | Сооружение - ЛЭП-0,4 КВ (кабельная) ТП-18 56 кв.дом. Протяженность: 290 м. Адрес: г. Карталы, от ТП-18 до дома № 2 по ул. Пушкина, Славы, 1, ввод в эксплуатацию 1991г. | Свидетельство о гос. Регистрации собственности 74АА 983328 от 26.01.2009 г. |
| 58 | Сооружение - ЛЭП-0,4 КВ (кабельная) ТП-42 ТП-5 Славы, 10 ТП-42 кафе. Протяженность: 800 м. Адрес: г. Карталы, от ТП-42 до ввода в жилой дом по ул. Славы, 10, до ТП-5, до ввода в здание Сбербанка, ввод в эксплуатацию-1991г. | Свидетельство о гос. Регистрации собственности 74АА 983327 от 26.01.2009 г. |
| 59 | Сооружение - ЛЭП-0,4 КВ (кабельная)энергоснабжения 84 кв. дома. Протяженность: 272 м. Адрес: г. Карталы, от ТП-18 пер. Нефтебазный до жилого дома по ул. Славы, 2/4, ввод в эксплуатацию - 1991г. | Свидетельство о гос. Регистрации собственности 74АА 983817 от 16.02.2009 г. |
| 60 | Сооружение - ЛЭП-0,4 КВ контора ОРСА. Протяженность: 86,5 м. Адрес: г. Карталы, от дер. опоры № 1 возле ТП-1 до дер. опоры № 4 возле дома № 5 по ул. Орджоникидзе, ввод в эксплуатацию-1962г. | Свидетельство о гос. Регистрации собственности 74АА 983096 от 11.01.2009 г. |
| 61 | Сооружение - ЛЭП-0,4 КВ ТП-46 кафе "Молодежное". Протяженность: 381,8 м. Адрес: г. Карталы, от ТП-46 до здания по пер. Зои Космодемьянской, 2, ввод в эксплуатацию 1963г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983152 от 14.01.2009 |
| 62 | Сооружение ЛЭП-0,4 КВ ТП-48 хирургия. Площадь: 85,7 м. Адрес: г.Карталы, от ТП-48 до ввода в здание хирургии по адресу: г. Карталы, ул. Ленина, 17а, ввод в эксплуатацию-1955 г. | Свидетельство о регистрации права собстенности 74АА 983150 от 14.01.2009 |
| 63 | Сооружение - ЛЭП-0,4 КВ ТП-48 школа № 17. Протяженность: 60 м. Адрес: г. Карталы, от ТП-48 до здания школы по ул. Ленина, 22, ввод в эксплуатацию 1961г. | Свидетельство о регистрации права собстенности 74АА 983027 от 12.01.2009 |
| 64 | Сооружение - ЛЭП-0,4 КВ (кабельная) ТП-46 кафе "Молодежное". Протяженность: 250 м. Адрес: г. Карталы, ТП-46 до здания по пер. З. Космодемьянской, 2, ввод в эксплуатацию -1968г. | Свидетельство о регистрации право собственности 74АА 983121 от 14.01.2009 |
| 65 | Сооружение - ЛЭП-0,4 КВ ТП-49 котельная, РПБ. Протяженность: 60 м. Адрес: г. Карталы, от ТП 48 до здания РПБ по ул. Ленина, ввод в эксплуатацию- 1961г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983064 от 12.01.2009 |
| 66 | Сооружение - ЛЭП-0,4 КВ ТП-51 кинотеатр. Протяженность: 45 м. Адрес: г. Карталы, от ТП 51 до здания по ул. Ленина, 7а, ввод в эксплуатацию -1965 г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983120 от 14.01.2009 |
| 67 | Сооружение - ЛЭП-0,4 КВ ТП-54 школа № 34. Протяженность: 135 м. Адрес: г. Карталы, от ТП-54 до ввода в здание школы № 45 по ул. Орджоникидзе, ввод в эксплуатацию - 1967 г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983050 от 14.01.2009 |
| 68 | Сооружение - ЛЭП-0,4 КВ ТП-7. Протяженность: 95 м. Адрес: г. Карталы, от ТП по ул. Пушкина 4Т до жилого дома по ул. Пушкина,4, ввод в эксплуатацию -1981г | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983257 от 16.01.2009 г. |
| 69 | Сооружение - ЛЭП-0,4КВ (воздушная) ТП-54 интернат. Протяженность: 1615 м. Адрес: г. Карталы, от ж/б опоры № 1 около жилого дома по адресу: г. Карталы, ул. Орджоникидзе, 2а до ж/б опоры № 7 около интерната, ввод в эксплуатацию-1961г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983181 от 16.01.2009 |
| 70 | Сооружение - ЛЭП-04-0,4 КВ (воздушная) электростанция № 2 пекарня. Протяженность: 833 м. Адрес: г. Карталы, от электростанции № 2 до дер. Столба № 18 около дома № 8-а по ул. Больничная, дер. Столба № 23 около дома № 8-б по ул. Больничная, дер. Столба № 25 на территории больницы, ввод в эксплуатацию-1950г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983095 от 11.01.2009 |
| 71 | Сооружение - ЛЭП-6 КВ (кабельная) от ТП-89 жилого дома ул. Славы, 2 до фидера ТП-54. Протяженность: 173 м. Адрес: г. Карталы, от ТП-42 по ул. Славы, до ж/б опоры № 52 возле дома № 56 по ул. Славы, ввод в эксплуатацию 1991г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983266 от 19.01.2009 |
| 72 | Сооружение - ЛЭП-6 КВ (кабельная) от ТП-89 жилого дома ул. Славы, 2 до фидера электростанции. Протяженность: 173 м. Адрес: г. Карталы, от Тп-42 по ул. Славы, до ж/б опоры № 53 возле дома № 51 по ул. Калинина, ввод в эксплуатацию-1989г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983333 от 26.01.2009 |
| 73 | Сооружение - ЛЭП-6 КВ (кабельная) от ТП-89 ж.дома Славы-2 до фидера ТП-21. Протяженность: 347 м. Адрес: г. Карталы, от ТП-42 до ТП-21 ул. Жданова, ввод в эксплуатацию-1995г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983189 от 19.01.2009 |
| 74 | Сооружение - ЛЭП-6 КВ (кабельная) подключение ТП-74 к ТП-5 и ТП-2. Протяженность: 71 м. Адрес: г. Карталы, от ТП-74 по ул. Калмыкова до ТП-5, до ТП-2, ввод в эксплуатацию-1989г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983331 от 26.01.2009 |
| 75 | Сооружение - ЛЭП-6КВ (воздушная) ТП-32, ТП-34. Протяженность: 3552 м. Адрес: г. Карталы, ул. Акмолинская, от дер. Опоры № 1 до ТП-34, ввод в эксплуатацию 1957г | Свидетельство о регистрации права собственности 74АА 983005 от 11.01.2009 |
| 76 | Сооружение КТП-В-630/6/0,4 кВ и ВЛ-6кВ. Протяженность: 446 м. Адрес: г. Карталы, от т.1 отпайка от ВЛ-6кВ до КТП-87 по ул. Нахимова. Кадастровый номер: 74:08:0000000:1900 ввод в эксплуатацию 2006г. | Свидетельство о регистрации права собственности 74АД 822366 от 22.04.2014 г. |
| 77 | ВЛ-0,4кВ Сооружение Челябинская область, р-н Карталинский, г. Карталы от ТП №54 по адресу : Челябинская область, г.Карталы, ул. Калмыкова, 9Т до ж/б опоры №10 по ул. Луначарского, протяженность 352 м. | собственность, 74:08:4701039:938-74/008/2018-2, 07.09.2018г. |
| 78 | Здание ТП-54Челябинская область, р-н Карталинский, г. Карталы, ул. Калмыкова, д.9/1Т, площадь 59,3 кв.м. | собственность, 74:08:4701039:942-74/008/2018-2, 07.09.2018г. |