Муниципальное унитарное предприятие «Водоснабжение» предоставляет сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Карталинского городского поселения, мероприятия, необходимые для приведения качества питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических(профилактических) мероприятий» разработана программа производственного контроля качества воды питьевого назначения, согласно которой лаборатория химического анализа участка «Попов Брод» в непрерывном круглосуточном режиме (ежечасно) ведёт контроль качества воды источников водоснабжения, воды на всех ступенях очистки, исследуют влияние реагентов, используемых в водоподготовке. Контролирует качество питьевой воды исходной (из реки, подземных скважин) и непосредственно водопроводной сети.

В водопроводной сети остаточный хлор контролируется 2 раза в сутки и составляет 0,3 мг/л, притом, что предельно- допустимая концентрация остаточного хлора в водопроводной сети должна находится в пределах 0,3-0,5 мг/л.

Кроме того, заключены договора на проведение лабораторных исследований, согласно программы производственного контроля качества воды, подаваемой в город населению:

1. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Магнитогорске» - проводит лабораторные исследования проб питьевой воды на микробиологические, паразитологические и санитарно-химические показатели;
2. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Станция агрохимической службы «Карталинская» - проводит лабораторные исследования проб питьевой воды на санитарно-химические и радиологические показатели.

Водоочистные сооружения Попов Брод работают в штатном режиме.

Питьевая вода, подаваемая в город, полностью соответствует санитарно-эпидемиологическим показателям (СанПиН 2.1.3684-21) и безопасна для употребления.