Челябинская область

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

КАРТАЛИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

от  08 апреля  2009 года  №  29

О мерах по предотвращению

гибели людей при пожарах,

предупреждению и тушению пожаров

на территории Карталинского

городского поселения

В соответствии со статьей 19 Федерального закона  от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и полномочиями органов местного самоуправления в области пожарной безопасности, обеспечения мер пожарной безопасности в границах городского поселения,

Совет депутатов Карталинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Принять положение «Об организации обеспечения мер пожарной безопасности на территории Карталинского городского поселения» (прилагается);

2. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации.

Глава Карталинского

городского поселения                                                                           С.В. Кочнев

Приложение к Решению

Совета депутатов Карталинского

городского поселения

№ 29 от 08.04.2009г.

Положение

о мерах по предотвращению гибели людей при пожарах,

предупреждению и тушению пожаров на территории

Карталинского городского поселения.

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФЗ "О пожарной безопасности" N 69-ФЗ от 18.11.2004 и Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) от 18.06.2003 и определяет меры по предупреждению и тушению пожаров на территории Карталинского городского поселения.

2. В целях предупреждения и возникновения пожаров в населенных пунктах жители городского округа и руководители организаций независимо от форм собственности обязаны знать и неукоснительно соблюдать установленные Правила пожарной безопасности.

Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности осуществляется штатными и нештатными инструкторами пожарной профилактики совместно с сотрудниками ОГПН с использованием средств массовой информации. Формы, методы и порядок проведения пожарной пропаганды устанавливаются "Положением об организации обучения мерам пожарной безопасности населения Карталинского городского поселения", утверждаемым нормативно-правовыми актами Карталинского городского поселения.

Территория населенных пунктов в пределах противопожарного расстояния между зданиями, сооружениями, а также участки, прилегающие к жилым домам, хозяйственным сараям и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавшей листвы.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям и водоисточникам, используемым для цели пожаротушения должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. Руководители предприятий и организаций, закрывающие дороги (проезды) для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, обязаны обеспечить предоставление информации, об этом немедленно сообщить диспетчеру пожарной охраны по тел.: 7-38-47; 7-38-27. На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

Территории населенных пунктов должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к входам в здания и сооружения. Места размещения средств пожарной безопасности должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в т.ч. знаком пожарная безопасность "Не загромождать".

Организации, обслуживающие жилые дома, обеспечивают размещение названия улиц и номеров домов, позволяющих ориентироваться в жилом секторе с целью оперативного прибытия к месту пожара.

У входа в индивидуальные жилые дома (в том числе коттеджи, дачи), а также в помещениях зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, должен размещаться предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".

Запрещается на территориях населенных пунктов устраивать свалки горючих отходов.

3. Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымления), запаха гари, повышения температуры и т.п. должен:

- незамедлительно сообщить об этом по телефону 01 (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранению материальных ценностей.

Значительное влияние на исход тушения пожаров имеет состояние противопожарного водоснабжения. За состояние противопожарного водоснабжения отвечают:

- за водопроводные сети и гидранты - организации, обеспечивающие водоснабжение в черте Карталинского городского поселения;

- за пожарные водоемы, пирсы и подъезды к естественным водоемам - должностное лицо (руководитель организации).

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Диспетчер Дирекции по тепловодоснабжению, обеспечивающий водоснабжение в Карталинском городском поселении, при отключении участка водопроводной сети или гидрантов, а также уменьшения давления в сети ниже требуемого извещают об этом диспетчера подразделения пожарной охраны.

4. В случае отсутствия возможности организации проводной телефонной связи, вызов пожарной охраны осуществляется с использованием сотовой связи. Население должно быть информировано о способах и порядке вызова пожарной охраны и знать владельцев аппаратов мобильной связи и их место жительства, проинструктировано о порядке действий в случае возникновения пожара до прибытия пожарной охраны.

5. Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на территории Карталинского городского поселения осуществляют подразделения ПЧ-62 ГУ МЧС России по Челябинской области. Организации и граждане обязаны содействовать спасению людей и тушению пожаров и могут быть привлечены к проведению аварийно-спасательных работ.

Руководители и должностные лица организаций и лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах города, по прибытии к месту пожара должны:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность руководство и дежурные службы объекта;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- необходимо отключить электроэнергию (отключение проводит аварийная служба по электроснабжению), за исключением систем противопожарной защиты, остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежным с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение правил безопасности работникам, принимающим участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу пожарной охраны, оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, в связи с тем, что эти сведения необходимы для обеспечения безопасности личного состава.

6. Решение о необходимости привлечения дополнительных сил и средств при тушении крупных затяжных пожаров и для проведения аварийно-спасательных работ принимает комиссия по ЧС и ОПБ по запросу старшего должностного лица государственной противопожарной службы МЧС России.

7. Оперативный дежурный отдела гражданской защиты населения администрации Карталинского городского поселения оповещает через дежурно-диспетчерские службы предприятий, согласно имеющейся инструкции и схеме оповещения. Предприятия, привлекаемые для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, направляют технику и личный состав в указанное место и докладывают об этом оперативному дежурному.

Направление сил и средств к зоне тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ является обязательным.